ДОДАТОК № 1

ЗАЯВКА

на участь у тендері

Предмет закупівлі: роботи з поточного ремонту приміщень, які використовуються як найпростіше укриття у закладі освіти м. Хмельницький

Назва програми «Безпечна школа»

Дата заявки «____» ______________ 2022 р.

| Повне найменування Учасника-суб’єкта підприємницької діяльності |  |
| --- | --- |
| Ідентифікаційний код – ЄДРПОУ |  |
| Поштова адреса (місцезнаходження) |  |
| Юридична адреса (адреса реєстрації) |  |
| Телефон контактний |  |
| e-mail |  |
| Особа, уповноважена підписувати договір (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон) |  |
| Запропонована вартість робіт (цифрами і прописом), грн | з/без ПДВ |
| Гарантійний термін експлуатації виконаних робіт, роки |  |

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами проведення тендеру та переліком необхідної конкурсної документації, надсилаємо вам необхідні документи для участі в тендері за переліком, який наводиться нижче.

У разі перемоги, зобов'язуємось виконати роботи, що зазначені в документації,

до «___» __________ 20 __ року.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї заявки протягом 30 робочих днів після останньої дати (дня) проведення конкурсу, встановленого вами. Зобов’язуємося виконати умови, викладені у нашій тендерній пропозиції.

Ми погоджуємося з вашим правом відхилити нашу або всі надіслані на конкурс заявки одностороннім порядком без пояснень і розуміємо, що ви не обмежені у виборі будь-якої іншої пропозиції від учасників конкурсу з більш вигідними для вас умовами.

Відповідальний за участь у конкурсі ________________________________________________.

Телефон _______________________________________________________________________.

До Заявки додаються (перелік):

________________________________________________________________________________.

________________________________________________________________________________.

Підпис повноважного представника організації-претендента

М. П.

ДОДАТОК № 2

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

для виконання робіт з поточного ремонту приміщень, які використовуються як найпростіше укриття у закладі освіти м. Хмельницький

1. Загальнобудівельні роботи

| № Ч. ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 355,8 |  |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 486,97 |  |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 2 |  |
| 4 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,87 |  |
| 5 | (Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 1,462 |  |
| 6 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 3,627 |  |
| 7 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт. | 1 |  |
| 8 | Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу | м шва | 440 |  |
| 9 | Навантаження сміття вручну | т | 0,411 |  |
| 10 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,411 |  |
| 11 | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 | м2 | 5,31 |  |
| 12 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2,822 |  |
| 13 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,895 | Примітка 1 |
| 14 | Установлення замків дверних накладних | шт. | 2 |  |
|  | ТИП-1 |  |  |  |
| 15 | Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2 | місць | 15 |  |
| 16 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 15 |  |
|  | ТИП-2 |  |  |  |
| 17 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 11,1 |  |
| 18 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | 11,1 |  |
| 19 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клейової суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт. | м2 | 11,1 | Примітка 1 |
|  | Косяки дверні |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (14,0м шир. 200мм) | м2 | 2,8 |  |
| 21 | Шпаклювання відкосів | м2 | 2,8 | Примітка 1 |
| 22 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 2,8 |  |
| 23 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування (відкоси) | м2 | 2,8 | Примітка 1 |
|  | Стелі |  |  |  |
| 24 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 355,8 | Примітка 1 |
|  | Стіни |  |  |  |
| 25 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 206,38 |  |
| 26 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 505,97 | Примітка 1 |
| 27 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клейової суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт. | м2 | 25,5 | Примітка 1 |

2. Сантехнічні роботи

| № Ч. ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 14 |  |
| 2 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 14 |  |
| 3 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 22 |  |
| 4 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 1 |  |
| 5 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 | Примітка 1 |
| 6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 | Примітка 1 |
| 7 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 | Примітка 1 |

3. Опалення і вентиляція

| № Ч. ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм (Периметром 250х250 - 45,0м) | м2 | 45 |  |
|  | СИСТЕМА ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В1 |  |  |  |
| 2 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт. | 1 | Примітка 1 |
| 3 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Переріз 200Х200 - 45м; переріз 250х250 - 10,0м) | м2 | 46 |  |
| 4 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | м2 | 15,7 |  |
| 5 | Улаштування грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 12 |  |
| 6 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 22 |  |
| 7 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в стінах | шт. | 6 |  |
| 8 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в стінах додавати (До загальної товщини - 500мм) | шт. | 6 |  |
|  | СИСТЕМА ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦЇ В2 |  |  |  |
| 9 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт. | 1 | Примітка 1 |
| 10 | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Переріз 100ммх200мм - 4,0м) | м2 | 2,4 |  |
| 11 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Діаметр 100мм - 25,0м) | м2 | 7,75 |  |
| 12 | Улаштування грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 2 |  |
| 13 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 12 |  |
| 14 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в стінах | шт. | 1 |  |
| 15 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в стінах додавати (До загальної товщини - 500мм) | шт. | 1 |  |
|  | СИСТЕМА ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ВП1. |  |  |  |
| 16 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Переріз 200Х200 - 24м;) | м2 | 19,2 |  |
| 17 | Улаштування гіпсових грат вентиляційних площею до 0, 1 м2 | виріб | 1 |  |
| 18 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 22 |  |
| 19 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в стінах | шт. | 1 |  |
| 20 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в стінах додавати (До загальної товщини - 500мм) | шт. | 1 |  |
|  | СИСТЕМА ПРИПЛИВНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ П1 |  |  |  |
| 21 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (Перерізом 300ммх300мм - 5м; перерізом 600х300 - 3м) | м2 | 11,4 |  |
| 22 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 15 |  |
| 23 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (700ммХ400мм в стіні товщ. 500мм) | м3 | 0,14 |  |
| 24 | Навантаження сміття вручну | т | 0,2198 |  |
| 25 | Перевезення сміття до 10 км | т | 0,2198 |  |

4. Електротехнічні роботи

| № Ч. ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЩИТ З ВВІДНИМ ВИМИКАЧЕМ ВА-2004N/63 3р Ір=32А І ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ ЩРн-24з -1 36ІР31 |  |  |  |
| 1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт. | 1 |  |
| 2 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт. | 1 | Примітка 1 |
| 3 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт. | 12 | Примітка 1 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |  |
|  | ЩИТ З ВИМИКАЧАМИ НА ЛІНІЯХ (ЩРн-12з-1 36 ІР31) |  |  |  |
| 4 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт. | 1 |  |
| 5 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт. | 6 | Примітка 1 |
|  | Матеріали і обладнання |  |  |  |
| 6 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 7 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт. | 37 | Примітка 1 |
| 8 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби (Для Для ВВГнгд 2х1,5мм2 ВВГ нгд 3Х1,5мм2,) | м | 455 | Примітка 1 |
| 9 | Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби (Для ВВГнгд 3х2,5мм2) | м | 320 | Примітка 1 |
| 10 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби (Для ВВГ нгд 5х16мм2; ВВГнгд 4Х10мм2) | м | 45 | Примітка 1 |
| 11 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | м | 145 | Примітка 1 |
|  | МАТЕРІАЛИ НЕ ВРАХОВАНІ В РОЗЦІНКАХ |  |  |  |
| 12 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 5 |  |
| 13 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 775 |  |
| 14 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку | м | 45 |  |
| 15 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 40 | Примітка 1 |
| 16 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп від 2 до 4 шт. | шт. | 43 | Примітка 1 |
| 17 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | шт. | 5 | Примітка 1 |
| 18 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт. | шт. | 14 | Примітка 1 |
| 19 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт. | 18 | Примітка 1 |

# Footnotes

Загальна вартість робіт включає всі податки та збори, які сплачуються Учасником згідно чинного законодавства України. У разі надання пропозиції Учасником, що не є платником ПДВ, така пропозиція надається без врахування ПДВ, а в рядку «Вартість робіт, грн» зазначається вартість пропозиції без ПДВ.

У кошторисі потрібно вказати пропонованого виробника та модель/марку/тип основного в позиції матеріалу, обладнання, устаткування.